| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΛΙΚΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διαθερμία χειρουργείου ARC 350 | 900-350 | 9 |
|  | Διπλός ποδοδιακόπτης, υδατοστεγής, αντιεκρηκτικού τύπου με καλώδιο 4 m και διακόπτη | 901-031 | 9 |
|  | Καλώδιο μονοπολικό 4,5 m. | 360-050 | 9 |
|  | Καλώδιο διπολικό 4,5 m. | 351-040 | 9 |
|  | Χειρολαβή ηλεκτροδίων π.χ. με διακόπτη τομής - αιμόστασης και ενσωματωμένο καλώδιο 4,5 m για μονοπολική χρήση. | 215-045 | 9 |
|  | Γείωση πολλαπλών χρήσεων, διαστάσεων 147x245 mm. | 242-003 | 9 |
|  | Καλώδιο για γείωση πολλαπλών χρήσεων, μήκους 4,5 m. | 385-050 | 9 |
|  | Πλάκα γείωσης μ.χ. με διπλή αγώγιμη επιφάνεια, αυτοκόλλητη, διαστάσεων 110 cm2 (σετ 100 τεμαχίων). | 816-112 | 9 |
|  | Καλώδιο γείωσης π.χ. για πλάκες γείωσης μ.χ., μήκους 4,5 m. | 380-050 | 9 |
|  | Τροχήλατο τραπεζίδιο τοποθέτησης διαθερμίας, εξαρτημάτων και ποδοδιακόπτη. | 902-022 | 9 |
|  | Συρτάρι με καπάκι τοποθέτησης εξαρτημάτων για το ανωτέρω τροχήλατο. | 902-906 | 9 |