ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Σύστημα μακράς καρδιοπνευμονικής υποστήριξης σύγχρονης τεχνολογίας για να καλύψει τις ανάγκες της Κλινικής Εντατικής Θεραπείας για την αντιμετώπιση ασθενών με Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας(ARDS), με Σύνδρομο σηπτικής καταπληξίας, πολυοργανική ανεπάρκεια, πνευμονική εμβολή, κα. Να συνοδεύεται από ανοξείδωτη μεταλλική βάση στήριξης του συστήματος και όλου του παρελκόμενου υλικού για αυτόνομη μεταφορά |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| - Τάση δικτύου | 220V / 50 Hz |
| - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| - Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
| - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Να αναφερθούν |
| - Ενσωματωμένη μπαταρία | Να αναφερθεί ο χρόνος αυτονομίας (min) |
| - Πιστοποιημένη διάρκεια συνεχούς χρήσης | Να αναφερθεί σε ώρες |
| - Τρόποι λειτουργίας (modes) | Na περιγραφούν |
| - Μείκτης αερίων | ΝΑΙ |
| - Ακριβής μέτρησης της ροής του αίματος | Να περιγραφεί ο τρόπος |
| - Δυνατότητα λειτουργίας επείγουσας ανάγκης | ΝΑΙ. Να περιγραφεί |
| - Κόστος σετ αναλωσίμου | Σταθερό για πέντε χρόνια |
| ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ |  |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| - Ρυθμός ροής αίματος | 0-10 l/min περίπου . |
| - Στροφές | Να δοθεί το διάγραμμα ροής / πίεσης |
| - Υλικό | Να αναφερθεί |
| - Χρόνος αυτόνομης λειτουργίας | Να αναφερθεί |
| - Σύστημα ελέγχου λειτουργίας και ασφάλειας | Να περιγραφεί |
| - Πίνακας ενδείξεων και ρυθμίσεων | Να περιγραφεί |
| ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ |  |
| - Δυνατότητα διατήρησης της θερμοκρασίας του ασθενή | Να περιγραφεί ο τρόπος |
| - Δυνατότητα ελέγχου της θερμοκρασίας με αντίστοιχους συναγερμούς | Να περιγραφεί |
| - Σύστημα σωληνώσεων | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ