ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Σύστημα καρδιοαναπνευστικής κόπωσης-εργοσπιρομετρίας σύγχρονης τεχνολογίας, συνοδευόμενο από δυο μόνιτορ για την απεικόνιση της εξέτασης κόπωσης και εργοσπιρομετρίας ταυτόχρονα, με τα αντίστοιχα εργοσπιρομετρικά συστήματα (ποδήλατο, κυλιόμενος τάπητας), απαραίτητο για την προεγχειρητική εκτίμηση ασθενών που υπόκεινται σε βαριές επεμβάσεις στον θώρακα και στην καρδιά και στη διαφορική διάγνωση της δύσπνοιας. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| - Τάση δικτύου | 220V / 50 Hz |
| - Ηλεκτρική κλάση | Να αναφερθεί |
| - Πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας | EN 60601-1 EN 60601-1-2 |
| - Πρότυπα ATS ή ERS | Να αναφερθούν |
| - Μέτρηση ή εκτίμηση καρδιακής παροχής και έμμεσης θερμιδομετρίας μέσω “canopy” (διαφανής θόλος) | ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά |
| - Έμμεση θερμιδομετρία | Με δυνατότητα σύνδεσης σε αναπνευστήρα |
| - Μέθοδος breath-by breath και με τη μέθοδο intrabreath | Να περιγραφεί και να υπάρχει συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα όσο αφορά τις μετρήσεις ροής και όγκου |
| - Έλεγχος πίεσης και θερμοκρασίας | ΝΑΙ |
| - Κορεσμός οξυγόνου (SpO2) | Με απεικόνιση στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο |
| 12-ΚΑΝΑΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ |  |
| - Διακριτική ικανότητα ψηφιακού μετατροπέα (bit) | ≥ 12 bit |
| - Aπόκριση ψηφιακού μετατροπέα (Hz) | Να αναφερθεί |
| - Ρυθμός δειγματοληψίας (Hz) | Να αναφερθεί |
| - Ρύθμιση ταχύτητας απεικόνισης/εγγραφής, ευαισθησία | ΝΑΙ. Να αναφερθούν τα αντίστοιχα βήματα των ρυθμίσεων |
| - Απεικόνιση στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο | Να δοθεί πλήρη ανάλυση προς αξιολόγηση |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ |  |
| ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ-ΟΓΚΟΥ |  |
| - Τύπος | Ψηφιακός (να περιγραφεί) |
| - Ανθεκτικός | Να είναι μεγάλου κύκλου ζωής, πολλαπλών χρήσεων και να μην επηρεάζεται από την υγρασία |
| - Εύρος μέτρησης ροής, απόκλιση | Να αναφερθούν |
| - Εύρος μέτρησης όγκου, απόκλιση | Να αναφερθούν |
| - Μικρή αντίσταση | Να αναφερθεί το ανώτατο όριο (KPa/L/sec) |
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ Ο2 |  |
| - Τύπος | Να αναφερθεί η αρχή λειτουργίας. Να αναφερθεί η συχνότητα αλλαγής, το κόστος που θα παραμείνει σταθερό για επτά έτη (δεδομένα που θα συνεκτιμηθούν οικονομοτεχνικά) |
| - Χρόνος απόκρισης | Να αναφερθεί |
| - Περιοχή μέτρησης οξυγόνου | Να αναφερθεί |
| - Ακρίβεια μέτρησης | Να αναφερθεί |
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ CO2 |  |
| - Τύπος | Να αναφερθεί η αρχή λειτουργίας |
| - Χρόνος απόκρισης | Να αναφερθεί |
| - Περιοχή μέτρησης | Να αναφερθεί |
| - Ακρίβεια μέτρησης | Να αναφερθεί |
| - Αυτόματο σύστημα βαθμονόμησης του ανιχνευτή όγκου/ ροής και των αναλυτών αερίων | ΝΑΙ Με ελάχιστη κατανάλωση αερίων και μηδενισμό όλων των παραμέτρων (Θερμοκρασίας, πιέσεως κλπ. ) Να συνοδεύεται με την κατάλληλη φιάλη με το κατάλληλο μανόμετρο. |
| - Ταυτόχρονη παρακολούθηση αποτελεσμάτων-γραφημάτων | ΝΑΙ Να αναφερθεί ο αριθμός του γραφικών παραστάσεων που εμφανίζονται ταυτόχρονα |
| - Απεικόνιση στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο | Να δοθεί πλήρη ανάλυση προς αξιολόγηση |
| ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ |  |
| - Τύπος | Να περιγραφεί αναλυτικά (ρυθμίσεις, ρύθμιση φορτίου, ακρίβεια φορτίου) |
| ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ |  |
| - Τύπος | Να περιγραφεί αναλυτικά( διαστάσεις, ρυθμίσεις, κα) |
| - Δυνατότητα ρύθμισης της ταχύτητας | 0-20 km/h περίπου |
| - Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης | ΝΑΙ |
| - Για ιατρική χρήση | ΝΑΙ. Να κατατεθεί η πιστοποίηση |
| - Δυνατότητα χρήσης από υπέρβαρους με ασφάλεια | Να αναφερθεί το μέγιστο βάρος |
| ΣΥΣΤΗΜΑ Η/Υ |  |
| - Τύπος | Να είναι της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας με πιστοποίηση ιατρικής χρήσης και να περιγραφεί αναλυτικά όλο το σύστημα |
| - Λογισμικό αρχειοθέτησης και ανάκλησης εξετάσεων | Να αναλυθεί |
| - Σπιρομετρικές , εργοσπιρομετρικές μετρήσεις και μετρήσεις του τεστ κόπωσης | Να αναλυθεί προς αξιολόγηση |
| - Δυνατότητα συσχετισμού των μετρήσεων | Να αναλυθεί προς αξιολόγηση |
| - Αυτόματος υπολογισμός ορίων | Υπολογισμός αναερόβιου κατωφλίου, αερόβιου κατωφλίου και του αναπνευστικού σημείου αντιστάθμισης |
| - Δυνατότητα αποθήκευσης των εξετάσεων | Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις εξετάσεις κάθε ασθενή |
| - Ενσωματωμένα διεθνώς πιστοποιημένα πρωτόκολλα εξετάσεων | ΝΑΙ. Να αναλυθούν, με δυνατότητα δημιουργίας νέων πρωτοκόλλων |
| - Δυνατότητα ρύθμισης των εργομετρικών συστημάτων μέσω του λογισμικού | Αν διατίθεται να προσφερθεί |
| - Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας για ιατρική χρήση | Δυο οθόνες για την απεικόνιση της εξέτασης κόπωσης και της εργοσπιρομετρίας ταυτόχρονα. Να δοθούν τεχνικά στοιχεία (>19’’ περίπου) |
| - Δυνατότητα εκτύπωσης | ΝΑΙ. Να δοθεί στιγμιότυπο εκτύπωσης |
| - Δυνατότητα σύνδεσης σε ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή | Επιθυμητό να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο HL7 |
| - Συσκευή αδιάλλειπτης λειτουργίας | ΝΑΙ. Να δοθούν στοιχεία (χρόνος αυτονομίας, ισχύς) |
| - Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης | ΝΑΙ |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                                 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ