ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

| Α. ΓΕΝΙΚΑ |  |
| --- | --- |
| Εξωτερικός βηματοδότης δυο εστιών που να χρησιμοποιούν δυο ηλεκτρόδια βηματοδότησης σύγχρονης τεχνολογίας. Να συνοδεύεται από ένα βαλιτσάκι μεταφοράς και με τα παρελκόμενα καλώδια βηματοδότησης. |  |
| Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |
| - Χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| - Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg) | Να αναφερθούν |
| - Πρότυπα ασφάλειας | Να αναφερθούν |
| - Πρότυπα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | Να αναφερθούν |
| - Ενσωματωμένη μπαταρία | Τύπος μπαταρίας και εκτιμώμενος χρόνος ζωής, Δυνατότητα αλλαγής με το βηματοδότη σε λειτουργία. |
| - Αυτονομία μπαταρίας | Να αναφερθεί σε min |
| - Δυνατότητα ρύθμισης βηματοδοτικού ρυθμού | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των παλμών (ppm) |
| - Δυνατότητα λειτουργίας γρήγορης κολπικής διέγερσης | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των παλμών (ppm) |
| - Δυνατότητα ρύθμισης παλμών εξόδου για τον κόλπο | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των mA |
| - Δυνατότητα ρύθμισης παλμών εξόδου για την κοιλία | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των mA |
| - Τρόποι βηματοδότησης (modes λειτουργίας) | Να αναφερθούν |
| - Διάρκεια ερεθίσματος για τον κόλπο (pulse width) | Να αναφερθούν τα msec |
| - Διάρκεια ερεθίσματος για την κοιλία (pulse width) | Να αναφερθούν τα msec |
| - Ρύθμιση ευαισθησίας στον κόλπο | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των mV, και το βήμα ρύθμισης |
| - Ρύθμιση ευαισθησίας στην Κοιλία | ΝΑΙ Να αναφερθεί το εύρος των mV, και το βήμα ρύθμισης |
| - Ρύθμιση ανερέθιστης περιόδου ξεχωριστά για τον κόλπο και την κοιλία | ΝΑΙ. Να αναφερθεί(ms) |
| - Κουμπιά χειρισμού | Να αναφερθεί αναλυτικά ο αριθμός και η λειτουργία κάθε κουμπιού |
| - Ενδεικτικές λυχνίες LED | ΝΑΙ. Να περιγραφούν (π.χ με διαφορετική χρωματική διαβάθμιση,κα) |
| - Φωτιζόμενη οθόνη | ΝΑΙ. Υψηλής ανάλυσης, να αναφερθεί η τεχνολογία και το μέγεθος |
| - Λειτουργία αυτοελέγχου | ΝΑΙ |
| - Κλείδωμα πλήκτρων | ΝΑΙ. Να περιγραφεί |
| - Σύνδεση ηλεκτροδίων με τον ασθενή | Να περιγραφεί ο τρόπος ή οι τρόποι |
| - Μέθοδος καθαρισμού- απολύμανσης | ΝΑΙ (Να αναφερθεί ο τρόπος και τα μέσα καθαρισμού) |

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ                           ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ            ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ