ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” Ν.Π.Δ.Δ                 	               Αθήνα  21-3-2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

12.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ

Ι. Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

- Η απομόνωση των νουκλεϊκών οξέων να βασίζεται στην τεχνολογία των μαγνητικών σφαιριδίων

- Η διαδικασία να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη

- Να διαθέτει δυνατότητα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode)

- Να διαθέτει λάμπα UV για την αποφυγή επιμολύνσεων

- Να χειρίζεται μεγάλους όγκους δειγμάτων

- Να δέχεται ευρεία γκάμα βιολογικών δειγμάτων (ούρα, κόπρανα, αίμα, ιστούς, επιχρίσματα, εναιωρήματα κυττάρων, δείγματα ανωτέρου και κατωτέρου αναπνευστικού)

- Τα αντιδραστήρια να είναι όλα έτοιμα προς χρήση

Β. Σύστημα εκτέλεσης της PCR

Να διατίθεται ο κατάλληλος εξοπλισμός βάσει του πρωτοκόλλου λειτουργίας του συστήματος για την πραγματοποίηση της PCR

Γ. Σύστημα ταυτοποίησης

- Όλα τα στάδια της διαδικασίας ταυτοποίησης να είναι προγραμματισμένα.

Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος

Κ. Φουντούλης