ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                     Αθήνα  21-3-2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

2.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

Α. Σύστημα

- Το σύστημα να είναι πλήρως αυτόματο. Να δοθεί σενάριο ροής εργασιών όπου θα διαφαίνεται το επίπεδο αυτοματοποίησης των σταδίων λειτουργίας :

  - Μέτρηση εναιωρήματος

  - Εμβολιασμό

  - Επώαση

  - Ανάγνωση

  - Αξιολόγηση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα ( CLSI ή EUCAST)

- Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  - Βασική μονάδα

  - Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

  - Οθόνη

  - Εκτυπωτή

  - Πληκτρολόγιο

  - Σταθεροποιητή τάσης

- Το λογισμικό του συστήματος να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  - Βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος μικροβιακών ειδών ως προς την ποικιλία και τα είδη των μικροβίων.

  - Εξελιγμένο και ευέλικτο πρόγραμμα επεξεργασίας αποτελεσμάτων Expert System, σύμφωνα με τα διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα ( CLSI ή EUCAST), το οποίο θα έχει τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης με νεώτερα δεδομένα και θα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του εργαστηρίου.

  - Διαχείρισης/αποθήκευσης αρχείων ασθενών

  - Στατιστικών αναλύσεων πολλαπλών παραμέτρων

  - Αξιολόγησης αποτελεσμάτων για ανίχνευση μηχανισμών αντοχής

  - Ποιοτικού ελέγχου, αποθήκευσης/αρχειοθέτησης QC

  - Σύνδεσης σε σύστημα κεντρικής μηχανογράφησης

  - Σύνδεσης με εξωτερικά προγράμματα στατιστικής ανάλυσης όπως το WHONET.

- Το σύστημα να παρέχει την μέγιστη δυνατή  ταχύτητα έκδοσης/ ανάγνωσης αποτελεσμάτων. Να αναφερθεί σε ώρες.

Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος

Κ. Φουντούλης