ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ »Ν.Π.Δ.Δ                                  Αθήνα 21-3-2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

4.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ELISA

Α. Σύστημα

- Τα αντιδραστήρια να είναι έτοιμα προς χρήση

- Να επεξεργάζεται τουλάχιστον 20 δείγματα

- Να κρατά καμπύλη στη μνήμη για 6 μήνες τουλάχιστον

Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος

Κ. Φουντούλης