ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ                                  Αθήνα 21-3-2012

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Κ.Α.Ε 0601-05900

Ειδικά Αντιδραστήρια Μικροβιολογικού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ

- Ρευματοειδής παράγοντας (RF)         300TEST/ΕΤΟΣ

- Αντιστρεπτολυσίνη Ο (ASTO)            500 TEST/ΕΤΟΣ

- Ολικές ανοσοσφαιρίνες                      200 TEST/ΕΤΟΣ

- Ολική IgG                                           100 TEST/ΕΤΟΣ

- Ολική IgM                                           100 TEST/ΕΤΟΣ

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Αριθμός εξετάσεων: 1.000 περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Απαράβατος όρος να διατίθενται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ID) ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (MIC)

Αντιδραστήρια

- Ταυτοποίηση (ID)

  - Να διατίθενται πλάκες ID για κοινά αερόβια στελέχη Gram αρνητικά και κοινά αερόβια στελέχη Gram θετικά.

  - Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των ταυτοποιήσεων

  - Να διατίθενται μεγάλος αριθμός υποστρωμάτων και μεγάλο εύρος ταυτοποιούμενων μικροβίων.

  - Οι πλάκες ID να φέρουν ατομικό γραμμωτό αριθμό (Barcode)

  - Να είναι ασφαλείς για το χρήστη και το περιβάλλον.

- Αντιβιόγραμμα (MIC)

  - Να διατίθενται πλάκες για αντιβιόγραμμα με τη μεθολογία της MIC (Minimum Inhibitory Concentration) για κοινά αερόβια στελέχη Gram αρνητικά και κοινά αερόβια στελέχη Gram θετικά.

  - Η δυνατότητα να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίων για τη διενέργεια των αντιβιογραμμάτων να κατατεθεί και θα αξιολογηθεί.

  - Η κάθε πλάκα MIC να περιέχει αντιβιοτικά με μεγάλο αριθμό αραιώσεων.

  - Οι πλάκες MIC να φέρουν γραμμωτό αριθμό (Barcode)

  - Να είναι ασφαλείς για τον χρήστη και το περιβάλλον.

Θα εκτιμηθούν και θα πρέπει να αναφερθούν τυχόν επιπλέον δυνατότητες εκτέλεσης (ταυτοποίηση-αντιβιόγραμμα)  όπως μυκήτων και αναεροβίων μικροβίων.

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

Αριθμός πλακών: 25.000έως 35.000/ ΕΤΟΣ

| Είδος εξέτασης | Ετήσιος αριθμός |
| --- | --- |
| Ταυτοποίηση Gram αρνητικών | Να δοθούν στοιχεία περίπου 500/μήνα=6.000 /έτος |
| Ταυτοποίηση Gram θετικών | Να δοθούν στοιχεία περίπου 250/μήνα=3.000 /έτος |
| Ταυτοποίηση Ζυμών | Να δοθούν στοιχεία περίπου 50/μήνα=600 /έτος |
| Αντιβιόγραμμα Gram αρνητικών | Να δοθούν στοιχεία περίπου 1000/μήνα=12.000 /έτος |
| Αντιβιόγραμμα Gram θετικών | Να δοθούν στοιχεία περίπου 250/μήνα=3.000 /έτος |
| Αντιβιόγραμμα Ζυμών | περίπου 50/μήνα=600 /έτος |

- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ELISA

Αντιδραστήρια

Αναζήτηση αντισωμάτων IgG-IgM-IgA και αντιγόνων για:

- Ιούς	      15.000 TEST/ΕΤΟΣ

CMV,  EBV,  HSV1/2,  VZV,  Adenoviruses,  hMetapneumonovirus ,  Bocavirus

Parvovirus B19, RSV, Enteroviruses, Coxsackie,Echo,TBEvirus, Influenza A,

Influenza B, Measles virus,Parotitis , Parainfluenza virus, Rubella, Astrovirus Ag

Dengue fever virus, Hantavirus, Flavivirus(west nile),Rotavirus Ag, Adenovirus Ag,

- Παράσιτα    4.000 TEST/ΕΤΟΣ

Entamoeba, Schistosoma, Taenia Solium, Trichinella spiralis, Toxocara canis, Toxoplasma  Gondii, Echinococcus, Entamoeba Ag

- Βακτήρια    7.000TEST/ΕΤΟΣ

Bordetella pertussis, Borrellia, Brucella, Cambylobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae, Coxiella burnettii, Coxiella phase 1 &phase2, Helicobacter, Legionella, Leptospira, Mycoplasma, Yersinia, Tetanus, Chlamydia trachomatis, Francicella Tularensis

- Μύκητες     4.000TEST/ΕΤΟΣ

Aspergilus Fumigatus, Candida albicans, Candida albicans Ag , Aspergilus Fumigatus Ag , Histoplasma

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Αριθμός δειγμάτων: 30.000 περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

4. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ELISA

Αντιδραστήρια

  - β-HCG                              600TEST/ΕΤΟΣ

  - Toxoplasma IgG-IgM-IgA 1.000TEST/ΕΤΟΣ

  - CMV IgG-IgM                     400TEST/ΕΤΟΣ

Αριθμός εξετάσεων: 2.000 περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ)

Αντιδραστήρια

- Amikacin

- Gentamicin

- Netilmycin

- Tobramycin

- Vancomycin

Αριθμός test ανά αντιβιοτικό για ένα έτος: 	 Amikacin 4.700 TEST/ΕΤΟΣ περίπου

Gentamicin 2.500 TEST/ΕΤΟΣ περίπου

Netilmycin 200 TEST/ΕΤΟΣ περίπου

Tobramycin 600 TEST/ΕΤΟΣ περίπου

Vancomycin 4.000 TEST/ΕΤΟΣ περίπου

Συνολο:12.000  TEST/ΕΤΟΣ

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (Real-Time PCR)

- Τα αντιδραστήρια πρέπει να έχουν σήμανση CE/IVD

2.   Τα πρωτόκολλα για κάθε παθογόνο να είναι κατά το μέγιστο δυνατόν κοινά

Αντιδραστήρια (πλήρη kit)

# Ανίχνευση ιών (να προσφερθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία)

Α. Απαραίτητα ποσοτική ανίχνευση

- CMV   3.000 TEST/ΕΤΟΣ

- EBV     1.000 TEST/ΕΤΟΣ

- HSV1/2  500  TEST/ΕΤΟΣ

- VZV        400 TEST/ΕΤΟΣ

- HHV-6     700 TEST/ΕΤΟΣ

- BKV        700  TEST/ΕΤΟΣ

- JCV           200  TEST/ΕΤΟΣ

- Adenoviruses      100 TEST/ΕΤΟΣ

- hMetapneumonovirus   100 TEST/ΕΤΟΣ

- Bocavirus         100 TEST/ΕΤΟΣ

- Parvovirus B19  200 TEST/ΕΤΟΣ

- RSV                   100 TEST/ΕΤΟΣ

- HHV-8                 100 TEST/ΕΤΟΣ

- Enteroviruses       100 TEST/ΕΤΟΣ

- Λοιπά                     600 TEST/ΕΤΟΣ

# Ανίχνευση παρασίτων (να προσφερθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία)

Απαραίτητα ποσοτική ανίχνευση για:

α)Toxoplasma 100 TEST/ΕΤΟΣ

β)Malaria          200 TEST/ΕΤΟΣ

γ) Λοιπά            200 TEST/ΕΤΟΣ

# Ανίχνευση βακτηρίων (να προσφερθεί η μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία)

Απαραίτητα ποσοτική ανίχνευση για :

- Legionella spp  100 TEST/ΕΤΟΣ

- Legionella pneumophila  100 TEST/ΕΤΟΣ

- Chlamydia pneumoniae   200 TEST/ΕΤΟΣ

- Chlamydia trachomatis   100 TEST/ΕΤΟΣ

- Mycoplasma pneumoniae 200 TEST/ΕΤΟΣ

- Borrelia   100 TEST/ΕΤΟΣ

- Leptospira 100 TEST/ΕΤΟΣ

- Brucella 100 TEST/ΕΤΟΣ

- Λοιπά 200 TEST/ΕΤΟΣ

- Ανίχνευση Μυκήτων:  400 TEST/ΕΤΟΣ

Αναλώσιμα

Στις προσφορές να συμπεριληφθούν όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα, όργανα ή συσκευές για τη διεξαγωγή των εξετάσεων  (σωληνάρια, ρύγχη, αναλώσιμα των μηχανημάτων κ.λ.π)

Αριθμός εξετάσεων: 10.000 περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

## Αντιδραστήρια

A. Φιαλίδια αιμοκαλλιεργειών για αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας ανίχνευσης

Τύποι φιαλιδίων

- φιαλίδια με ρητίνες ή άλλης ισοδύναμης ουσίας δέσμευσης αντιβιοτικών για αερόβια, αναερόβια μικρόβια σε ενήλικες, καθώς και για μικρές ποσότητες αίματος (μεταμοσχευμένοι ασθενείς και ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας)

- φιαλίδια για ταχεία αναζήτηση μυκήτων (σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς). Η δυνατότητα διάθεσης φιαλιδίων με επιλεκτικό υλικό να κατατεθεί και θα βαθμολογηθεί.

- φιαλίδια για αναζήτηση μυκοβακτηριδίων στο αίμα

Απαράβατος Όρος να διατίθενται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

Αριθμός φιαλιδίων: 33.000 για ένα έτος

8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ

## Αντιδραστήρια

- Φιαλίδια καλλιέργειας Μυκοβακτηριδίων, πλαστικά, με υγρό  θρεπτικό μέσο Middlebrook 7H9 και φθορίζοντα δείκτη ανάπτυξης.

- Συμπληρώματα – Αντιβιοτικά για την καλλιέργεια

- Kit ευαισθησίας στην βασική συγκέντρωση αντιφυματικών SIRE

- Kit για δοκιμασία ευαισθησίας σε υψηλότερες συγκεντρώσεις Στρεπτομυκίνης, Ισονιαζίδης και Εθαμβουτόλης

- Έτοιμο kit και υλικό καλλιέργειας για δοκιμασία στην Πυραζιναμίδη

- Έτοιμο kit εμπλουτισμού δειγμάτων με την μέθοδο της N-acetyl Cysteine

- Kit  για ταχεία ανίχνευση  TB Complex από θετική καλλιέργεια MGIT

Απαράβατος όρος να διατίθενται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια

Αριθμός δειγμάτων: 2.000 σωληνάρια /ΕΤΟΣ

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

9. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ-ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΜΕ REAL-TIME PCR

## Αντιδραστήρια

Kit για την ανίχνευση

α) Μεθισιλλίνη ανθεκτικών στελεχών Staphylococcus (MRSA)  25 TEST/ΕΤΟΣ

β) Βανκομυκίνη ανθεκτικών στελεχών Enterococcus (VRE)    25 TEST/ΕΤΟΣ

γ) Mycobacterium tuberculosis  50 TEST/ΕΤΟΣ

Αριθμός δειγμάτων: 100 TEST/ΕΤΟΣ

Απαράβατος Όρος να διατίθενται όλα τα ζητούμενα αντιδραστήρια

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

10. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΟΝΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Αντιδραστήρια για την γονοτυποποίηση της μεγαλύτερης δυνατής ποικιλίας βακτηρίων και μυκήτων

Αριθμός εξετάσεων: 100  περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ REAL-TIME PCR

## Αντιδραστήρια

Να προσφερθούν όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την εκτέλεση της ανίχνευσης των παρακάτω :

● Gram(-) βακτήρια [Gram(-) βακτηρίδια, Gram(-) κόκκοι]

● Gram(+) βακτήρια [Gram(+) βακτηρίδια, Gram(+) κόκκοι]

● Μύκητες

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί ότι άλλο όργανο ή συσκευή ή αναλώσιμο υλικό απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων

Αριθμός εξετάσεων: 100 TEST/ΕΤΟΣ

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC)

12. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΑ

Αντιδραστήρια

- Ταυτοποίηση Mycobacterium tuberculosis,  Mycobacterium tuberculosis complex, M. intracellulare, M. malmoense, M. kansasii, M. africanum, M. microti, M. bovis, M. avium, M. chelonae, M. abscessus, M. fortuitum, M. gordonae, M. xenopi, M. marinum, M. simiae, M. mucogenicum, M. goodie, M. celatum, M. smegmatis, M. genavense, M. lentiflavum, M. heckeshornense, M. szulgai, M. phlei, M. haemophilum,  M. gastri, M. asiaticum, M. shimoidei Σύνολο:  350 TEST/ΕΤΟΣ

- Ανίχνευση αντοχής σε Ριφαμπικίνη, Ισονιαζίδη, Φλοροκινολόνες, Αμινογλυκοσίδες, κυκλικά πεπτίδια, εθαμβουτόλη Σύνολο: 150 TEST/ΕΤΟΣ

Αριθμός εξετάσεων: 500 περίπου TEST/ΕΤΟΣ

Στον διαγωνισμό αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό να συμπεριληφθεί το αναλώσιμο υλικό και ότι άλλο απαιτείται για την διεξαγωγή των εξετάσεων.

Εξασφάλιση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό δίκτυο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου (EQC).

Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος

Κ. Φουντούλης