ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ » Ν.Π.Δ.Δ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

1.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ

Α. Σύστημα

- Να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο

- Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλης ποικιλίας εξετάσεων

- Να έχει την δυνατότητα ανάλυσης κατά το δυνατόν περισσοτέρων  δειγμάτων την ώρα

- Να απαιτεί τον μικρότερο δυνατό όγκο δείγματος

- Η αραίωση των δειγμάτων να γίνεται αυτόματα

- Να είναι δυνατή η διακοπή εκτέλεσης του προγράμματος και η επανέναρξη του από το σημείο στο οποίο διακόπηκε

- Να έχει σύστημα bar code

- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης των επιπέδων των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων

- Να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω του οποίου θα γίνεται η εκτέλεση του προγράμματος

- Να διατηρείται αν είναι δυνατόν σταθερή η θερμοκρασία των αντιδραστηρίων και των δειγμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης.

- Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.

| ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | Διευθυντής Μικροβιολογικού Τμήματος Κ. Φουντούλης |
| --- | --- |