Αθήνα 17/02/2016

ΠΡΟΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΓΙΑΣ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Η εταιρείας μας σε απάντηση της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ», έχει να σημειώσει τα εξής:

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΑΥΤΟΜΑΤΟY ΜΙΚΡΟΤΟΜΟY ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ θεωρούμε ότι για λόγους ανάπτυξης υγιούς ανταγωνισμού και συνεπώς τη συμμετοχή όσο το δυνατό περισσότερων εταιρειών χωρίς σε καμμία περίπτωση να περιορίζονται οι δυνατότητες χρήσης του ζητούμενου οργάνου θα πρέπει:

- Η προδιαγραφή «10. Ρύθμιση πάχους κουρέματος (trimming): 5μm – 600μm περίπου. Να γίνει αναλυτική αναφορά για τους βηματισμούς της ρύθμισης του πάχους κουρέματος (trimming) σε όλο το ζητούμενο εύρος.»

να τροποποιηθεί όσον αφορά το άνω όριο των 600μm με μέγιστο άνω όριο τα 300μm.

Η τροποίηση αυτή σε καμία περίπτωση δε μειώνει τις δυνατότητες του μικροτόμου παραφίνης δεδομένου ότι το πάχος κουρέματος (trimming) που εφαρμόζεται πρακτικά στα Παθολογοανατομικά εργαστήρια δε προσεγγίζει ποτέ ούτε τα 100μm.

Συνεπώς κατά την αποψή μας η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα επιφέρει καμία απώλεια ποιότητας τεχνικών χαρακτηριστικών στο μικροτόμο παραφίνης και επιπρόσθετα θα επιτρέψει τη συμμετοχή περισσότερων εταιρειών σε προσεχή διαγωνιστική διαδικασία.

Είμαστε στη δαθεσή σας για παροχή πιθανών διευκρινήσεων σχετικά με τις κατατιθέμενες προτάσεις μας.

Με τιμή,

Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Προιόντων