Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Μάρ 8 τις 10:08 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως η γενική προδιαγραφή

«Να είναι συμβατό με μαγνητικά πεδία», προσδιοριστεί περισσότερο και πιο συγκεκριμένα με την προσθήκη:

-Να διαθέτει μικρόφωνο από απολύτως μη μαγνητικά υλικά, που να μπορεί να τοποθετηθεί στο κέντρο του μόμιμου μαγνήτη της μονάδας MRI, στην θέση της κεφαλής του ασθενούς.

Παρακαλούμε όπως προστεθούν και οι κάτωθι προδιαγραφές:

-Να συνοδεύεται από σύστημα ελέγχου της ακρίβειας μέτρησης (calibrator) ώστε να είναι εύκολος και άμεσος ο έλεγχος λειτουργίας του.

-Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (από ειδικό εργαστήριο του κατασκευαστή-traceable  ή ανεξάρτητο πιστοποιημένο εργαστήριο βαθμονόμησης)

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350