Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Μάρ 8 τις 10:11 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας ότι η πλήρης οριζοντίωση δεν έχει καμία έννοια κατά την χρήση του συγκεκριμένου ομοιώματος και άρα

η χρήση αλφαδιού δεν είναι συνήθης για το ομοίωμα αυτό.

Παρακαλούμε όπως αφαιρεθεί η σχετική προδιαγραφή 9.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director

RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600

Fax:+ 30-210-6800350