**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί της διαβούλευσης προδιαγραφών ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ mT, Gauss**

Επαφές

* Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>
* Μάρ 19 τις 12:15 μ.μ.

Προς

* bioiatriki2002@yahoo.com

**Κύριο μέρος μηνύματος**

Aξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της εν λόγω διαβούλευσης, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’όψιν σας τα κάτωθι:

Τα όργανα αυτού του τύπου είναι μετρητικά και όχι Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Είναι δε μικρής σχετικά αξίας και επομένως σε πολλές περιπτώσεις μετά το πέρας ορισμένου χρόνου, είναι πιο συμφέρουσα η αγορά

νέου εξοπλισμού-αντικατάσταση τους, παρά  η αγορά ανταλλακτικών και επισκευή τους.

Eπομένως:

- Oι κατασκευαστές τους δεν παρέχουν εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών για 10 έτη και δεν προβλέπεται γι’αυτά ετήσια συντήρηση.

-Δεν διαθέτουν κατάλογο ανταλλακτικών για το όργανα αυτά καθώς επιπλέον, κάθε επέμβαση στα όργανα αυτά απαιτείται να ακολουθείται από έλεγχο ακρίβειας-επαναβαθμονόμηση τους και επομένως συστήνεται

να γίνεται στο εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή εργαστήριο.

Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εκπαίδευση στους τεχνικούς του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

-Αναλώσιμα υλικά δεν απαιτούνται για την λειτουργία τους, πέραν των μπαταριών οι οποίες είναι κοινές του εμπορίου και κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την σταθερή τιμή τους για (5) πέντε έτη.

-Οι κατασκευαστικοί οίκοι τέτοιων συστημάτων ΔΕΝ είναι πιστοποιημένοι κατά το πλείστον με ΙSO 9001 , το δε ISO 13485 δεν εφαρμόζεται γι’αυτούς.

Επομένως παρακαλούμε οι  αντίστοιχες παράγραφοι των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θα πρέπει να διαμορφωθούν αναλόγως και να μην υπάρξει επιμονή στα πιο πάνω σημεία, προκειμένου να ευοδωθεί ο διαγωνισμός.

Επιπλέον επειδή ΔΕΝ πρόκειται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, η παράγραφος 7 των ειδικών όρων, θα πρέπει να εκλείψει πλήρως.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director-RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600, Fax:+ 30-210-6800350