DASKALAKIS, Manolis <manolis.daskalakis@airliquide.com>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Κοιν.

Aikaterini KOUVELI

Σεπ 1 τις 3:10 μ.μ.

Κυριοι

στα πλαισια της καλης και μακροχρονης συνεργασιας μας, θα θελαμε να σας υποβαλλουμε την ακολουθη προταση-παρατηρηση στις αναρτημενες προς διαβουλευση τεχνικες προδιαγραφες ροομετρου οξυγονου με υγραντηρα (για 20 τεμαχια).

Συγκεκριμενα, στο σημειο 10 του πινακα των τεχνικων προδιαγραφων, αναφερεται ο ορος: Θεσεων, Δυο (2) εξαιρειται η θεση off. Η συγκεκριμενη διατυπωση ειναι ελλιπης και μπορει να οδηγησει τους προμηθευτες σε αποστολη διαφορετικων προσφορων, μια και μπορει να μην ερμηνευθει επαρκως.

Η σωστη διατυπωση της απαιτουμενης αυτης προδιαγραφης ειναι: Με επιλογέα ροής δύο θέσεων (εξαιρείται η θέση off), για τροφοδοσία μέσω υγραντήρα ή ξηρού οξυγόνου.

Θα θελαμε να σας ευχαριστησουμε για τη συνεργασια και μενουμε στη διαθεση σας για οποιαδηποτε λεπτομερεια ή διευκρινηση.

Με εκτιμηση

Μανωλης Δασκαλακης

Υπευθυνος Τεχνικων Πωλησεων

Κλαδος Υγειας