ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

(προϋπολογισμός : 18.000,00 Ευρώ ΓΙΑ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ)

Στερνοτόμος μπαταρίας υψηλής ποιότητας κατασκευής πλήρης κατάλληλος για να καλύψει τις ανάγκες του των Χειρουργείων του Νοσοκομείου.

Συνοδευόμενος με τον κατάλληλο  φορτιστή μπαταριών, δυο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και  τα αντίστοιχα πριονάκια.

| α/α | ΣΤΕΡΝΟΤΟΜΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σήμανση CE | Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC |
| 2 | Υψηλής ποιότητας κατασκευής | Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής |
| 3 | Διαστάσεις (mm) και βάρος με την μπαταρία (gr), όσο το δυνατό μικρού όγκου και βάρους | Να αναφερθούν |
| 4 | Καινούριο και αμεταχείριστο | ΝΑΙ |
| 5 | Έτος πρώτης κυκλοφορίας | Να αναφερθεί |
| 6 | Εύχρηστος με εργονομικό σχεδιασμό | Να δοθούν στοιχεία |
| 7 | Ισχύς κινητήρα, Watt | > 100 Watt |
| 8 | Έλεγχος της ταχύτητας | Na αναφερθεί ο τρόπος κατά τον χειρισμό |
| 9 | Ταχύτητα, rpm | Να αναφερθεί Θα εκτιμηθεί η όσο το δυνατό μεγαλύτερη. |
| 10 | Σύστημα προστασίας από ακούσια λειτουργία του στερνοτόμου | ΝΑΙ |
| 11 | Δυνατές θέσεις της κεφαλής υποδοχής της λάμας | Να αναφερθούν |
| 12 | Διευκόλυνση προσέγγισης του στέρνου | ΝΑΙ Να περιγραφεί |
| 13 | Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποστειρώσιμη | ΝΑΙ |
| 14 | Δυνατοί τρόποι αποστείρωσης χειρολαβής και μπαταρίας | Να αναφερθούν |
| 15 | Φορτιστής μπαταριών | ≥ 4 θέσεων με ενδείξεις για την κατάσταση, την εξέλιξη της φόρτισης, κα Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των δυνατών ενδείξεων |
| 16 | Κατάλογος με τα εξαρτήματα | Να κατατεθεί |
| 17 | Επίδειξη | Εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης |
| 18 | Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας ΕΝ ΙSO 9001:08, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων | NAI |
| 19 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | Τουλάχιστον 2 έτη από τον κατασκευαστικό οίκο |
| 20 | Διάθεση ανταλλακτικών | Για 10 συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της προκήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού είδους |