Katsionis, Nikolaos <nikolaos.katsionis@roche.com>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Κοιν.

Eugenia Anastasiadi

Νοεμ 26 τις 7:09 μ.μ.

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με την Περιγραφή Έργου για τη Συντήρηση -Επισκευή Αυτόματου Συστήματος Απομόνωσης DNA/RNA  της ROCHE παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια:

- Στην ενότητα 3 στο τελευταίο σημείο που αναγράφεται “Για βλάβες από κακή χρήση, πτώσεις υγρών, πτώση συσκευής, θραύση, τάσης δικτύου κλπ. τα ανταλλακτικά επιβαρύνουν το ΠΕΛΑΤΗ και η εργασία τον Συντηρητή.” θεωρούμε σωστή και εύλογη  την αλλαγή ως εξής “Για βλάβες από κακή χρήση, πτώσεις υγρών, πτώση συσκευής, θραύση, τάσης δικτύου κλπ. τα ανταλλακτικά και η εργασία επιβαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.”

- Στην ενότητα 5, οι όροι της 2ης παραγράφου, ήτοι “Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν μέσα σε 2 ώρες από την έγγραφη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της.” θα πρέπει να τροποποιηθούν ως εξής:   “Ο Συντηρητής υποχρεούται εντός  24 ωρών από την τηλεφωνική κλήση του από τον  Πελάτη, να προσέλθει για την επισκευή της βλάβης, αποστέλλοντας κατάλληλο για τον σκοπό αυτό τεχνικό.  Σε περίπτωση που η τηλεφωνική κλήση από τον Πελάτη πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10:00πμ ο Συντηρητής  υποχρεούται να προσέλθει αυθημερόν”

- Δε συναινούμε με τα αναγραφόμενα στην ενότητα 6 αναφορικά με το downtime και προτείνουμε η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης του Εξοπλισμού να καθοριστεί στις δέκα(10) εργάσιμες ημέρες το έτος . Σημειώστε ότι ο αναλυτής δεν εξυπηρετεί επείγοντα περιστατικά σε εφημερίες ή αργίες και ότι ο όρος για το διπλασιασμό των ωρών για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης είναι μη δικαιολογημένος και καταχρηστικός.

- Στην ενότητα 7 και συγκεκριμένα η αναφορά της 2η παραγράφου “Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των διακοσίων σαράντα ωρών (240) ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισμού ανά υποενότητα, θα επιβάλλεται στον Συντηρητή ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης 24 ώρες χωρίς αμοιβή και 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.” προτείνουμε να αντικατασταθεί ως εξής:  “Για κάθε εργάσιμη ημέρα ακινητοποίησης πέραν των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, η σύμβαση θα παρατείνεται κατά τρεις(3) ημερολογιακές ημέρες με πρόστιμο 2% ανά ημέρα ακινητοποίησης επί της συνολικής ετήσιας αξίας.

Παραμένω στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση.

Nikolaos Katsionis 
Head of Technical Services

Roche Diagnostics (Hellas) S.A.

18-20 Amaroussiou - Chalandriou Street

151 25 Maroussi

Phone:+30 210 8174149 
Fax:   +30 210 8174070 
mailto:nikolaos.katsionis@roche.com