Harry Perdikis <hperdikis@analytical.gr>

Προς

EVAGGELISMOS HOSPITAL

Σήμερα στις 11:42 π.μ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι παρατηρήσεις σας αναφέρονται στο παρακάτω έργο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ–ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

XR-46 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ NORLAND

(Ημερομηνία ανάρτησης 20-11-2015).

Με εκτίμηση,

Χ. Περδίκης
Γεν. Διευθυντής
Τμήματος Υποστήριξης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Τζαβέλλα 9
152 31 Χαλάνδρι,
Tηλ. +30 210 6748973
Fax +30 210 6745834
e-mail: hperdikis@analytical.gr
site: www.analytical.gr

From: EVAGGELISMOS HOSPITAL [mailto:bioiatriki2002@yahoo.com] 
Sent: Monday, November 30, 2015 9:58 AM
To: Harry Perdikis
Subject: Σχετ: ΝΟΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε σε ποιά σύμβαση συντήρησης αναφέρεστε.

. . .

Στις 3:34 μ.μ. Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, ο/η Harry Perdikis <hperdikis@analytical.gr> έγραψε:

Αξιότιμοι κύριοι,

Το σχέδιο σύμβασης του Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την εταιρεία μας ως έχει.

Οι τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν για να είναι εφικτή η σύναψη της σχετικής σύμβασης είναι οι εξής:

5. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Αλλαγή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής:

Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 16:00. Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν μέσα σε 24 ώρες από την έγγραφη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της.

6. DOWN TIME

Αλλαγή του άρθρου στο σύνολό του με αντικατάσταση του με το παρακάτω:

Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (downtime) του ιατροτεχνολογικού είδους συμφωνείται σε τριακόσιες εξήντα (360) ώρες ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισμού. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του ιατροτεχνολογικού είδους κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την ειδοποίηση του Συντηρητή (μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00. O χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος. Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του Συντηρητή, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αλλαγή του άρθρου στο σύνολό του με αντικατάσταση του με το παρακάτω:

Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του ιατροτεχνολογικού είδους όπως ορίζεται ανωτέρω. Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν τριακοσίων εξήντα (360)  ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισμού ανά υποενότητα, θα επιβάλλεται στον Συντηρητή ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης 24 ώρες χωρίς αμοιβή και 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης μέχρι του ποσού που ισούται με το αντίτιμο της σύμβασης. Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις θεομηνιών, δολιοφθορών και αποδεδειγμένων παραβιάσεων της ορθής χρήσης. Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τις πιο πάνω περιπτώσεις, καθώς και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΗ. Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα μέχρι του ποσού που ισούται με το αντίτιμο της σύμβασης.

Με εκτίμηση

Χ. Περδίκης
Γεν. Διευθυντής
Τμήματος Υποστήριξης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Τζαβέλλα 9
152 31 Χαλάνδρι,
Tηλ. +30 210 6748973
Fax +30 210 6745834
e-mail: hperdikis@analytical.gr
site: www.analytical.gr