[image: image1.png]321796
EIPAIA



[image: image2.png]321796
EIPAIA





ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

«ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 07/11/2016

ΘΕΜΑ: Πρόταση  τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών θέρμανσης αίματος και ορρών.
Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συσκευών θέρμανσης αίματος και ορρών, η  εταιρία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει τις εξής προτάσεις προς δικής σας αξιολόγηση: 
	Α/Α 17
	Δυνατότητα τοποθέτησης συσκευής
	Επί ράγας ή σε στατό ορρών

	
	Από την εμπειρία μας σχετικά με την χρήση των Συσκευών Θέρμανσης στα χειρουργεία, διαπιστώνεται πως οι εν λόγω συσκευές τοποθετούνται κυρίως σε στατώ ορρών. 

Επιπροσθέτως ένα θέμα το οποίο συχνά δημιουργείται είναι το γεγονός ότι η τοποθέτηση της συσκευής σε στατώ ορρών θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω ασφαλούς συστήματος στήριξης τύπου αρπαγής ώστε να αποφεύγεται η πτώση του Θερμαντήρα από το στατώ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε την ποιοτική βελτίωση της ανωτέρω προδιαγραφής ως ακολούθως:

«Επί ράγας και σε στατώ ορρών μέσω ασφαλούς συγκράτησης (να αναφερθεί).»

	Α/Α19
	Το αναλώσιμο που χρησιμοποιείται να είναι χαμηλού κόστους.
	Ναι, να αναφερθεί το κόστος αυτό και να μπορεί να βρεθεί στο ελεύθερο εμπόριο.

	Α/Α20
	Επιθυμητό να μπορούν να προσαρμοστούν συσκευές ορών μίας χρήσεως οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας με ασφάλεια. 
	Να αναφερθεί πως επιτυγχάνεται αυτό. 

	
	Δεδομένου ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι παραπλήσιες αλλά και δεδομένου πως η χρήση μη εξειδικευμένων αναλωσίμων βοηθά στην αυτονομία του νοσοκομείου, προτείνουμε την αλλαγή διατύπωσής τους ως ακολούθως:



	
	Το αναλώσιμο που χρησιμοποιείται να είναι χαμηλού κόστους και να μπορούν να προσαρμοστούν συσκευές ορρών μίας χρήσεως οποιασδήποτε κατασκευάστριας εταιρίας  με ασφάλεια. 

	Ναι ,να αναφερθεί το κόστος αυτό.


Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που πιθανόν να ενδιαφέρουν
1. Να είναι δυνατή η παράλληλη θέρμανση συσκευών ορών.
2. Δυνατότητα ασφάλισης της συσκευής ορρού τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από τον εναλλάκτη θερμότητας.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

[image: image3.jpg]Cortessis )’
Medical




Με Εκτίμηση,

Για την Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε.

Κορτέσης Διαμαντής

Γενικός Δντής

� EMBED MSPhotoEd.3  ���








PAGE  
1
Δ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

[image: image4.png]( avakUKAwonN
OUCKEUWYV A.E.
s



[image: image5.jpg]


Οδυσσέως 25, Τ.Κ: 18758 - Κερατσίνι, Πειραιάς

Τηλ: +302104321612 Fax: +302104321796 Email: Dcor@cmedical.gr
ΑΦΜ:999658897- ΔΟΥ: Ε’ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονικό Κατάστημα: www.cortessismedical.gr

_1335071614.bin

