Marianthi Chalatsi <mchalatsi@analytical.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Ιούλ 22 τις 3:00 μ.μ.

Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές τους είδους «Σύστημα έγκλεισης ιστών σε παραφίνη», έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

1.       Επειδή το μηχάνημα δεν έρχεται σε επαφή με ασθενή, δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμφωνο με την οδηγία 93/42/EEC (τεχν. προδ. 2, τμ. Β τεχνικών προδιαγραφών), άρα πρέπει αυτή η συμμόρφωση να είναι προαιρετική.

2.       Επίσης, προαιρετικά θα πρέπει να είναι η απαίτηση να διαθέτει ο προμηθευτής σύστημα αντικατάστασης με τα ίδια ή ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά (τεχν. προδ. 2, τμ. Γ επιπλέον δυνατότητες και χαρακτηριστικά).

Πρόθυμοι για κάθε πρόσθετη πληροφορία, διατελούμε.

Με εκτίμηση,

Α. Ζιλλιερόν

Τζαβέλλα 9 & Μυκόνου |Τ.Κ. 15231 Χαλάνδρι, Αττική

Τηλ. 210 67 48 973 |Εσωτ. 854 | Φαξ: 210 67 48 978

egillieron@analytical.gr | www.analytical.gr