ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

«ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 26/07/2016

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος ενδοοστικής έγχυσης.

Σχετικά με την διαβούλευση των  τεχνικών  προδιαγραφών που αφορά την  προμήθεια συστήματος ενδοοστικής έγχυσης, για την διεύρυνση του σχετικού ανταγωνισμού , η  εταιρία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει τις εξής προτάσεις:

- Να αποτελείται από:

α) ελαφριά μηχανική συσκευή

β) σετ βελόνων

ή εναλλακτικά από ελαφριά μηχανική συσκευή με ενσωματωμένη βελόνα.

- Να διαθέτει εσωτερική μπαταρία. Να αναφερθεί ο χρόνος λειτουργίας / αριθμός εκχύσεων.

Να μπορεί να λειτουργει είτε με εσωτερική μπαταρία είτε με εσωτερικό μηχανισμό χρήσης ελατηρίου (spring loaded).

Σε περίπτωση που λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία να αναφερθεί ο χρόνος λειτουργίας και ο αριθμός εκχύσεων.

- Κάθε ενδοοστική βελόνα να συνοδεύεται από:

β) Προέκταση συσκευής ορού

Η προτεινόμενη συσκευή δεν διαθέτει ως set προέκταση συσκευής ορού,  διότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε συσκευή ορού από οποιαδήποτε κατασκευάστρια εταιρία.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Για την Δ. Κορτέσης & Σία Ε.Ε.

Κορτέσης Διαμαντής

Γενικός Δντής