ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝO ΔΟΧΕΙΟ METAΦΟΡΑΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Yahoo/Εισερχόμενα

Natasa Vlachou <avlachou@raymed.gr>

Προς:bioiatriki2002@yahoo.com

9 Μαρ στις 12:50 μ.μ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την διαβούλευση προδιαγραφών για το προαναφερόμενο είδος , η εταιρεία μας σας παρακαλεί να λάβετε υπόψιν σας τις κάτωθι παρατηρήσεις :

- Προτείνουμε να διευκρινισθεί ότι πρέπει να φέρει χερούλι όχι σταθερό, αλλά που να μπορεί να περιστρέφεται, για βελτίωση της εργονομίας..

-EΓΓΥΗΣΗ καλής λειτουργίας για 3 έτη, δεν παρέχεται από κανέναν κατασκευαστή για τα είδη αυτά.

-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τους χρήστες δεν απαιτείται για τέτοια είδη των οποίων ο χειρισμός είναι απολύτως προφανής και απλός.

Πολύ δε περισσότερο για τους τεχνικούς του Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση.

Best Regards

A.A. Vlachou

BSc MSc Medical Physics

Sales Director-RAYMED EPE

32 Kifissias Avenue

15125- Maroussi- Athens Greece

Tel: +30-210-8082600, Fax:+ 30-210-6800350