ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΡΗΣ ΦΑΣΗΣ LBC

A. ΓΕΝΙΚΑ

Τα υλικά και τα αντιδραστήρια να είναι συμβατά με το υπάρχον σύστημα ή ο προσφέρων μαζί με τα αντιδραστήρια και τα αναλώσιμα να προσφέρει και το αντίστοιχο σύστημα (επεξεργαστή) με το οποίο θα είναι συμβατά.

| Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |
| --- | --- |
| α. Διάλυμα γενικής κυτταρολογίας |  |
| 1. Συσκευασία Φιαλίδιο | Ναι, των 20ml. Να αναφερθεί η χημική σύσταση του διαλύματος |
| 2. Αποτελεσματικότητα | Να αποδεικνύεται με βιβλιογραφία |
| Β. Διάλυμα για παπ τεστ |  |
| 1. Συσκευασία Φιαλίδιο | Ναι, των 20ml. Να αναφερθεί η χημική σύσταση του διαλύματος |
| 2.Αποτελεσματικότικοτητα | Να αποδεικνύεται με βιβλιογραφία |
| Γ. Φίλτρο γενικής κυτταρολογίας |  |
| 1. Υλικό | Πλαστικό |
| 2. Σχήμα | Συμβατό με το μηχάνημα κάθε εταιρίας |
| Δ. Φίλτρο για παπ τεστ |  |
| 1. Υλικό | Πλαστικό |
| 2. Σχήμα | Συμβατό με το μηχάνημα κάθε εταιρίας |
| Ε. Αντικειμενοφόρος πλάκα γενικής κυτταρολογίας |  |
| 1. Χρήση | Να χρησιμοποιείται κοινή πλάκα εμπορίου και όχι ιδιαίτερου τύπου. (Να μην είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής πλάκας για το επίχρισμα) |
| Ζ.Αντικειμενοφόρος πλάκα παπ τεστ |  |
| 1.Χρήση | Να χρησιμοποιείται κοινή πλάκα εμπορίου και όχι ιδιαίτερου τύπου.(Να μην είναι απαραίτητη η χρήση ειδικής πλάκας για το επίχρισμα) |
| Η. Διάλυμα λύσης κυττάρων η. Διάλυμα λύσης κυττάρων. |
| 1. Είδος διαλύματος | Λύσης, Βλεννολυτικό, αιμολυτικό και πρωτεινολυτικό ταυτόχρονα |
| 2.Συσκευασία | Να γίνει σχετική αναφορά (όγκου, κλπ) |
| Θ. Διάλυμα μεταφοράς και συντήρησης κυττάρων |  |
| 1. Είδος διαλύματος | Λύσης, Βλεννολυτικό, αιμολυτικό και πρωτεινολυτικό ταυτόχρονα |
| 2. Συσκευασία | Να γίνει σχετική αναφορά (όγκου, κλπ) |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά |  |
| Να γίνεται ταυτόχρονη επεξεργασία δύο διαφορετικών δειγμάτων |  |
| Μεγάλη ταχύτητα, άνω των 80 δειγμάτων/ώρα |  |