kostas Koutrakis <kostas.koutrakis@meditron.gr>

Προς

bioiatriki2002@yahoo.com

Ιούν 27 τις 11:56 π.μ.

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την προμήθεια ενός φορητού Υπερηχοτομογράφου για καρδιολογική χρήση, θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες

παρατηρήσεις με την ελπίδα να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις σε τεχνικά χαρακτηριστικά:

1.    Το βάρος να είναι 8 κιλά, περίπου

2.    Να διαθέτει δύο ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση δύο ηχοβόλων κεφαλών.

3.    Να αφαιρεθεί το contrast harmonic imaging (δεν κρίνεται ως απαραίτητο, αλλιώς θα έπρεπε να ζητείται στην βασική σύνθεση

4.    Ο ρυθμός ανανέωσης της εικόνας να είναι >750 f/sec

5.    Το βάθος σάρωσης να είναι > 32 cm

Οι αλλαγές που προτείνουμε είναι βελτιωτικές έτσι ώστε να προταθούν ποιοτικά συστήματα.

Ως αντιπρόσωποι του κατασκευαστικού οίκου Sonoscape θα θέλαμε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό για αυτό ευελπιστούμε να λάβετε υπόψη τις

παρατηρήσεις μας.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Για την MEDiTRON Α.Ε.

Κουτράκης Κωνσταντίνος

Υπεύθυνος Πωλήσεων

6948 057 810