· kostas koutrakis <kostas.koutrakis@meditron.gr> 

· Σεπ 13 τις 1:38 μ.μ.

Προς

· bioiatriki2002@yahoo.com 
Κύριο μέρος μηνύματος

Αγαπητοί,

 

Σε σχέση με τις προδιαγραφές θα θέλαμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Βάρος <9 kgr
Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη >800 fr/sec.

 

Επίσης καλό θα ήταν να προστεθεί προδιαγραφή που να ζητάει δύο ενεργές ενσωματωμένες θύρες ηχοβόλων κεφαλών.

 

 

Για την MEDiTRON SA
 

Κουτράκης Κώστας

